## 662-Maß-Kost-001
| Doppelhaushälfte li / re ?? | Prj. | Nr. | 662 |  | 2006-09-01 |  |  |  | Nebenrechnung, nicht zum Ausdrucken
| Musterstrasse 20 Berlin | HNF | qm | 145
|  | WF | qm | 115 | 1143.4783 | 1406.5217 | 1682.6087
| Maßnahmen-Konzept | BRI | cbm | 650
KOSTENGROBSCHÄTZUNG incl. Mwst.
| Kurzbeschreibung | Energie | Wichtung | Lage | Min. | Mittel | Max | Plan 1 | Angebot 1
| Summe Kostenrahmen ohne Honorare |  |  |  | 131500 | 161750 | 193500 | 30500 | 72174
| Eingang |  | A | EG | 500 | 1000 | 1500
| Treppe |  | A | UG-OG | 1000 | 1500 | 2500
| Wände-Tapeten |  | B | UG-OG | 16000 | 20000 | 25000
| Fußboden, teilweise |  | B | UG-OG | 8500 | 10500 | 13000
| Balkon |  |  |  | 5500 | 7500 | 9000
| Dachdeckung |  |  | s. Energie
| Du/WC EG |  | A |  | 2500 | 3500 | 5500
| Wand versetzen |  | A |  | 3000 | 4000 | 5500
| Wand Abriss Küche-Wohnen |  |  |  | 2500 | 3000 | 3500
| Tür Windfang |  |  |  | 1500 | 2500 | 3500
| Kaminofen |  |  |  | 2000 | 2500 | 3000
| DG GKP Verkleidung |  |  |  | 7000 | 8500 | 10000
| Terrasse Anpassung |  |  | Außen | 2500 | 3000 | 4000
Gebäudetechnik
| Überprüfung der Grundleitung, Abwasser |  | A | UG | 500 | 750 | 1000
| Sanitär: Leitungen+Dämmung | E | A | Alle | 6500 | 8500 | 10000
| Gasbrennwertkessel neu+Leitungen | E | A | UG | 6500 | 8500 | 9500 |  | 10993
| Wärmepumpe + Solaranlage | E | B | UG / Dach | 5500 | 6500 | 7500 |  | 18364
| Bad OG |  | A |  | 7500 | 8500 | 10000
| Lüftung-Entlüftungsystem |  |  |  | 4000 | 4500 | 5000
|  | E | [5 empty] | 30500 | 29357
Energiesparmaßnahmen
100 | Dämmung Fassade/Wärmebrücken | E | C | Alle | 12000 | 14000 | 16000 |  | 13460 | Fläche Dach |  |  |  | 6 | 0
130 | Dachdeckung + WäDä | E | B | DG | 21000 | 24000 | 26000
| Dachfenster neu |  |  | DG | 5500 | 6500 | 7500
9 | Fenster, neu / Reparatur | E | A | UG-OG | 10000 | 12500 | 15000
Honorare
[5 empty] | 15000 | 17500 | 20000
| Modellrechnung Energieeinsparung | [9 empty] | Energieeffizienz (Qe)
| Ziel: ca. 2 Liter Verbrauch Qe | [9 empty] | IST | Plan | Differenz
| Einsparung 20-25 Liter /qm-a; IST ca. 30l/qma |  | EUR/L | Li-Einsp |  |  | pro x Jahre | pro x Jahre | pro x Jahre |  | 25 | 2 | 23
116 | beheizte Wohn+Nutzfläche |  | 0.65 | 23 |  |  | 1734.2
10 | Jahres-Rechnung | [5 empty] | 17342
20 | Jahres-Rechnung | [5 empty] | 34684
30 | Jahres-Rechnung | [5 empty] | 52026
Weitere Hinweise
KfW-Programme
BAFA - Zuschuss??
Energieeffizenz
Wohnraum Mod
Einsparung
Qe Bestand
Qe Plan2
Qp Bestand
Qp Plan
CO2 Bestand
CO2 Plan
Note on L12: Zahlen nach weiterer Abstimmung mit dem Bauherrn
Note on M12: Angebotsergebnisse
Note on P3: Hier können Nebenrechnungen, Massen, etc. frei erfolgen, damit man vorab zu einem etwas genaueren Ergebnis komme könnte
Note on D7: Maßnahmen soweit schon definiert und Zahlen möglich als Zusammenfassung der SSP,s / Auswertung